Глава  городского  поселения   Мышкин

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. М ы ш к и н

| от | « | 16 | » | 03 | 2009г. | № | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О порядке оформления ордеров

на производство земляных

работ на территории городского

поселения Мышкин

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Муниципального Совета городского поселения Мышкин  от 19.03.2007г. № 6 «Об утверждении Правил благоустройства  и обеспечения санитарного состояния территории городского поселения Мышкин», в целях усиления контроля за восстановлением нарушенного благоустройства и санитарным состоянием территории  городского поселения Мышкин,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оформления ордеров на производство земляных работ на территории  городского поселения Мышкин (приложение).

2. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства» городского поселения Мышкин обеспечить контроль за восстановлением нарушенного благоустройства при производстве земляных работ, своевременно привлекать нарушителей к административной ответственности в порядке, установленном законодательством, а при необходимости применять меры государственного принуждения путем обращения в судебные органы.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с  момента его опубликования.

Глава городского

поселения Мышкин                                    А.П.Лыткин

Приложение

к   постановлению     Главы

городского поселения Мышкин

от  16.03.2009  № 16

Порядок оформления ордеров на производство

земляных работ на территории городского поселения Мышкин

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок оформления ордеров на производство земляных работ на территории  городского поселения Мышкин (далее - Порядок) определяет организационно-правовые особенности производства земляных работ при прокладке, ремонте инженерных сетей и коммуникаций, строительстве, реконструкции, ремонте дорог, устройстве фундаментов зданий и сооружений, благоустройстве территорий и других земляных работах.

1.2. Порядок разработан с целью координации земляных работ с работами по благоустройству территории, исключения осложнений в движении транспорта, недопущения нарушения благоустройства территорий, осуществления надлежащего контроля за восстановлением нарушенного благоустройства, предотвращения аварий и других чрезвычайных ситуаций и обязателен для выполнения гражданами, организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (далее - организации).

2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

2.1. Основанием для начала производства всех видов работ, связанных с нарушением благоустройства или существующего природного ландшафта, является разрешение (ордер), оформленный в соответствии с Порядком.

2.2. Выдача ордера производится  Муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства» городского поселения Мышкин  на бланке установленной формы (приложение №1 к Порядку).

2.3. Ордер оформляется на заказчика производства работ с указанием подрядной организации и ответственных лиц как от заказчика, так и от подрядчика. Подрядчик не вправе приступать к работам без ордера. Ордер выписывается в 2 экземплярах. Первый экземпляр (оригинал) выдается заказчику, второй (копия) находится в Муниципальном учреждении «Управление городского хозяйства» в течение срока действия ордера.

2.4. Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства» осуществляет оформление ордера в 3-дневный срок после предъявления и оформления следующих документов:

2.4.1. Заявления, в котором указывается вид, место, сроки проведения работ, фамилия, имя, отчество и номер телефона лиц, ответственных за производство работ, от заказчика и подрядчика.

2.4.2. Рабочего чертежа (оригинал и копия) на проводимые работы, согласованного с организациями, указанными в перечне организаций (приложение № 2 к порядку), согласующими рабочий чертеж на проводимые земляные работы.

2.4.3. Договора заключенного между заказчиком  и специализированной организацией на восстановление благоустройства, которое будет нарушено при производстве земляных работ.

2.4.4. Для нового строительства (дополнительно) - копии разрешения на строительство объекта.

2.5. Ордер действителен на указанную в нем организацию, проводящую работы, вид, объем, срок и место проведения работ.

2.6. В случае передачи функции заказчика или подрядчика иной организации ордер подлежит переоформлению.

2.7. Перед началом работ ордер регистрируется в  Муниципальном учреждении «Управление городского хозяйства» городского поселения Мышкин, в отделении ГИБДД Мышкинского РОВД Ярославской области (при выходе на проезжую часть).

2.8. Ордер выдается не раньше, чем за три дня   до срока начала работ, указанного в утвержденном графике производства работ.

2.9. В случае производства работ на проезжей части улицы с ограничением движения городского пассажирского транспорта ордер выдается при наличии согласования  отделения  ГИБДД Мышкинского РОВД.

2.10. Без предварительного оформления ордера (в порядке, установленном в разделе 3) осуществляется производство работ по устранению аварий и аварийных ситуаций на подземных сооружениях и коммуникациях, зданиях, дорогах и прочих сооружениях.

2.11. Продление ордера осуществляется в том же порядке, что и первоначальное оформление, за исключением согласования рабочего чертежа с организациями, указанными в перечне организаций, согласующих рабочий чертеж на проводимые земляные работы.

2.12. В случае систематического несоблюдения заказчиком или подрядчиком настоящего Порядка, а также сроков производства работ Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства» городского поселения Мышкин  имеет право временно не выдавать этой организации ордера на новые объекты до завершения ранее начатых работ или устранения допущенных нарушений при их выполнении.

2.13. Действие ордера может быть приостановлено. Приостановление действия ордера - это временное запрещение производства работ на объекте на период устранения выявленных нарушений.

2.14. Приостановление действия ордера может производиться в случаях:

2.14.1. Систематического невыполнения заказчиком или подрядной организацией предписаний по устранению выявленных нарушений.

2.14.2. Если состояние строительного объекта представляет угрозу безопасности жизни или здоровья людей и движению транспорта.

2.14.3. Выявления нарушений установленного порядка оформления ордера, согласований, на основании которых он был выдан.

2.15. Приостановление действия ордера осуществляет Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства» городского поселения Мышкин, контролирующее состояние объекта, при этом ордер изымается у подрядной организации, а взамен выдается предписание на прекращение работ до устранения нарушений.

2.16. После устранения нарушений, послуживших причиной приостановления действия ордера, его действие восстанавливается (ордер возвращается заказчику). При этом в ордере ставится отметка о сроках приостановления его действия. Восстановление действия ордера производится по письменному обращению заказчика в Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства» городского поселения Мышкин. Заказчик подтверждает устранение нарушений и гарантирует соблюдение правил при дальнейшем производстве работ.

3. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ПРИ АВАРИЯХ

3.1. После уведомления   администрации городского поселения Мышкин,  Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства», отделения  ГИБДД  Мышкинского РОВД Ярославской области (при выходе на проезжую часть) допускается производство земляных работ по аварийным ордерам в случае проведения срочных аварийно-восстановительных работ, при ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций.

3.2. Работы производятся с вызовом представителей служб города (приложение 2 к Порядку) на место раскопки.

3.3. В течение 3 суток после начала работ по устранению аварии организация, производящая работы, обязана оформить в Муниципальном учреждении «Управление городского хозяйства» городского поселения Мышкин аварийный ордер и зарегистрировать его в  ГИБДД   Ярославской области (при выходе на проезжую часть).

3.4. Место производства аварийных работ ограждается щитами или заставками установленного образца. На проезжей части улиц, кроме ограждения, устанавливаются красные габаритные фонари, дорожные знаки, указатели проезда транспорта, прохода пешеходов и т.д. Места работ в зоне движения пешеходов при отсутствии наружного освещения оборудуются светильниками.

3.5. Должностные лица, под чьим руководством осуществляется производство работ по ликвидации аварии, несут ответственность за наличие и состояние ограждения, освещения и габаритных фонарей, сохранность дорожных знаков и указателей до полного окончания работ.

3.6. Восстановление благоустройства и закрытие аварийного ордера производятся аналогично работам, проводимым в плановом порядке.

3.7.Сроки восстановления автодорог и объектов  при проведении аварийно-восстановительных работ определены ГОСТом Р50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения дорожного движения».

3.8. При выявлении случаев производства аварийных работ без оформления аварийного ордера и его регистрации в соответствующих службах  Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства»  вправе отказать организации-нарушителю в выдаче ордера на производство плановых работ.

4. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПРИЕМКИ РАБОТ И ЗАКРЫТИЯ ОРДЕРА

4.1. Работы по восстановлению благоустройства должны выполняться специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии.

4.2. Организация, в обязанности которой входит выполнение работ по восстановлению дорожных покрытий, обязана вести контроль за качеством засыпки траншей и уплотнения материала. Коэффициент уплотнения материала на проездах с усовершенствованным покрытием при засыпке траншеи должен быть не менее 0,98.

4.3. Засыпка траншей и котлованов производится строительной организацией под техническим контролем заказчика. В местах пересечения с существующими подземными сооружениями засыпка производится в присутствии представителей владельцев сетей с последующим оформлением акта о качестве засыпки.

4.4. При обнаружении некачественно выполненных работ по обратной засыпке в пределах проезжей части и тротуара (засыпка некачественным грунтом, без необходимого уплотнения) составляется акт с участием представителей заказчика и Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства».

На основании акта строительная организация обязана исправить допущенные дефекты за свой счет.

4.5. Организации, выполняющие работы по благоустройству, в течение 2 лет несут ответственность за качество обратной засыпки, устройство основания, асфальтового покрытия проезжих частей и тротуаров, восстановление газонов и в случае появления нарушений покрытия проезжей части дороги, тротуаров и газонов обязаны произвести ремонт в сроки, установленные ГОСТ Р 50597-93 п. 3.1.1 "Требований к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения".

4.6. При проведении работ в зимний период и невозможности восстановления асфальтового покрытия и зеленых насаждений благоустройство восстанавливается во временном варианте с предоставлением гарантийных обязательств по завершению работ в сроки, согласованные Муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства», при этом ордер считается временно приостановленным и остается на руках у производителя работ. Производитель работ обязан за свой счет содержать место перехода проезжей части улицы в течение всего периода до полного восстановления благоустройства в соответствии с ГОСТ Р 50597-93. Окончательно ордер сдается в сроки, установленные в гарантийном письме, и закрывается обычным порядком.

При невыполнении благоустройства в установленные в гарантийном письме сроки заказчику оформляется продление ордера с даты приостановления ордера и применяются меры административного воздействия.

4.7. Запрещается:

- засыпка траншей с использованием машин и механизмов на гусеничном ходу на улицах, имеющих усовершенствованные дорожные покрытия;

- засыпка траншей на проездах и тротуарах мерзлыми, глинистыми грунтами, строительным мусором и прочими просадочными  материалами;

- текущий и капитальный ремонт подземных сооружений на дорогах с усовершенствованным асфальтовым покрытием в течение трех лет после капитального ремонта дорожного полотна без согласования  Главы городского поселения Мышкин и  начальника  муниципального учреждения «Управление городского хозяйства» городского поселения Мышкин.

4.8. В течение трех дней по истечении срока действия ордера заказчик обязан представить комиссии в составе представителей  администрации городского поселения, Муниципального учреждения  «Управления городского хозяйства» городского поселения Мышкин восстановление благоустройства в полном объеме. Заключение комиссии и визы представителей отмечаются на обратной стороне ордера. При подтверждении полного восстановления благоустройства МУ «Управление городского хозяйства» закрывает ордер.

4.9. В случае некачественного восстановления благоустройства организация, проводившая работы, обязана по требованию Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства» и администрации городского  поселения Мышкин,  устранить недостатки.

4.10. Заказчик несет ответственность за качество выполненных работ по благоустройству в течение двух лет со дня сдачи ордера.

4.11. В случае невыполнения работ по восстановлению благоустройства в течение 10 дней после срока окончания работ, указанного в ордере, заказчик привлекается в установленном порядке к административной ответственности.

5. ПОРЯДОК УЧЕТА ОРДЕРОВ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

5.1. Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства», обязано вести журнал регистрации ордеров установленной формы (приложение №3 к Порядку); регистрация аварийных ордеров должна вестись в отдельном журнале.

Приложение  №2

к Порядку оформления ордеров

на производство  земляных работ

на территории городского поселения Мышкин

ПЕРЕЧЕНЬ

ОРГАНИЗАЦИЙ, СОГЛАСУЮЩИХ РАБОЧИЙ ЧЕРТЕЖ  НА

ПРОВОДИМЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1. Отдел ЖКХ  администрации МР

2.Отдел архитектуры  администрации МР

3.Комитет по управлению имуществом администрации МР

4.Администрация городского поселения Мышкин

5.Подразделение Управления Роснедвижимости по Мышкинскому МР.

6. ООО «ЖКХ»

7.МУП «Энергетик»

8.Трест «Мышкинмежрайгаз»

9.Цех №4 Рыбинского МРУЭС

10.Отделение ГИБДД Мышкинского РОВД

11.ОГПН по Некоузскому, Брейтовскому и Мышкинскому районам

12. ЛТЦ-4 УС 001 ТУ-8