### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫШКИН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Мышкин

19.07.2024                                                             №174

Об утверждении размера платы за жилищные услуги для населения городского поселения Мышкин

В соответствии с п. 3 ст. 156, п. 4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006  № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», Уставом городского поселения Мышкин Мышкинского муниципального района Ярославской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить:

1.1.  Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма  жилых  помещений муниципального жилищного фонда, по договорам найма служебных жилых помещений, собственников жилых помещений в многоквартирном доме,  не принявших решение об установлении размера платы за содержание  жилого помещения на их общем собрании в соответствии с приложением № 1;

1.2.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, учтенных при расчете платы, предусмотренной п.п.1.1 настоящего постановления, в соответствии с приложением № 2;

1.3. Размер платы граждан за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда в соответствии с приложением № 3;

1.4.   Признать утратившими  силу следующие   постановления Администрации городского поселения Мышкин:

-  №404  от  23.12.2015  «Об утверждении размера платы за жилищные услуги для населения городского поселения Мышкин на 2016 год»;

-№ 245 от 22.08.2018 «Об утверждении размера платы за жилищные услуги для населения городского  поселения Мышкин»;

-№19   от  07.02.2022  «Об утверждении размера платы за жилищные услуги для населения городского поселения Мышкин»;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжские зори» и разместить на официальном сайте городского поселения Мышкин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. Главы городского

поселения Мышкин                                                                    В.А.Крылов

Приложение  № 1 к постановлению

Администрации городского поселения Мышкин

от 19.07.2024  № 174

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, по договорам найма служебных жилых помещений, собственников жилых помещений в многоквартирном доме,  не принявших решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения на их общем собрании

| Степень благоустройства | Плата населением за 1 кв.м. общей площади в месяц руб. |
| --- | --- |
| 1. Многоквартирные дома, оснащенные централизованными системами отопления, водоснабжения, водоотведения, газо- и электроснабжения, оборудованные общедомовыми приборами учета и/или регулирования тепловой энергии | 17.41 |
| 2. Многоквартирные дома, оснащенные централизованными системами отопления, водоснабжения, водоотведения, газо- и электроснабжения, не оборудованные общедомовыми приборами учета и/или регулирования тепловой энергии | 16.74 |
| 3. Многоквартирные дома, оснащенные централизованными системами отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, без газоснабжения, оборудованные общедомовыми приборами учета и/или регулирования тепловой энергии | 17.28 |
| 4. Многоквартирные дома, оснащенные централизованными системами отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, без газоснабжения, не оборудованные общедомовыми приборами учета и/или регулирования тепловой энергии | 16.64 |
| 5. Многоквартирные дома, оснащенные централизованными системами водоснабжения, водоотведения, газо- и электроснабжения, без центрального отопления | 15.29 |
| 6. Многоквартирные дома, оснащенные централизованными системами отопления, водоснабжения, газо- и электроснабжения, без канализации | 14.14 |
| 7. Многоквартирные дома, оснащенные централизованными системами водоснабжения, газо- и электроснабжения, без центрального отопления и без канализации | 12.45 |
| 8. Многоквартирные дома, оснащенные централизованными системами водоснабжения и электроснабжения, не имеющие других видов благоустройства | 12.20 |

Приложение  № 2 к постановлению

Администрации городского поселения Мышкин

от 19.07.2024  №174

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, учтенных при расчете платы установленной Приложением № 1 настоящего постановления.

| 1.1. Внутридомовое инженерное оборудование |  |
| --- | --- |
| а) центральное отопление: |  |
| - сезонные обходы и осмотры системы теплоснабжения | - два раза в год |
| - обходы и осмотры тепловых пунктов в отопительный период | - ежемесячно |
| - регулировка, ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры, | - планово – 1 раз в год при сезонной подготовке, - по мере выявления |
| - обслуживание общедомовых приборов учета и регулирования, | - согласно графику |
| - гидравлические испытания и промывка систем центрального отопления; | - один раз в год |
| - утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях; | - по мере выявления дефектов |
| - устранение непрогрева отопительных приборов, включая жилые помещения. | - по мере выявления |
| б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |
| - сезонные обходы и осмотры систем | - два раза в год |
| - ремонт, ревизия, замена запорной арматуры на системах водоснабжения | - планово – раз в год, по мере выявления |
| - уплотнение сгонов; устранение неплотностей резьбовых соединений; | - по мере выявления |
| - прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения; | - по мере выявления |
| - замена общедомовых приборов учета холодной и горячей воды | - по плану |
| - утепление трубопроводов; | - по мере выявления |
| - проверка исправности канализационной вытяжки; | - один раз в год |
| - прочистка внутридомовой канализационной сети; | - по мере выявления засоров |
| - ремонт и замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий | - по мере выявления |
| - устранение течи на внутридомовых инженерных сетях; | - по мере выявления |
| в) электроснабжение: |  |
| - обходы и осмотры систем | - по графику |
| - замена предохранителей автоматических выключателей и пакетных переключателей в этажных щитах и ВРУ, а также выключателей, потолочных и настенных патронов | - по мере выявления |
| - замена электрических ламп в помещениях общего пользования | - по мере выявления, но не более 2-х раз в год |
| - укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки; | - по мере выявления |
| - очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах; | - один раз в год |
| - ремонт запирающих устройств | - по мере выявления нарушений |
| - проверка заземления электрокабелей; | - один раз в год |
| - проверка заземления оборудования; | - ежемесячно |
| - г) газоснабжение |  |
| - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов | - один раз в год |
| при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | - по мере выявления |
| 1.2. Конструктивные элементы здания |  |
| а) стены и перегородки, фасады: |  |
| - плановые частичные осмотры | - 2 раза в год |
| - усиление, смена участков деревянных перегородок; | - данные виды работ выполняются по ежегодно составляемым планам, исходя из состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании) |
| - заделка трещин, |  |
| - восстановление штукатурки в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях |  |
| - заделка отверстий, гнезд, борозд |  |
| - отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен представляющих опасность (штукатурки, облицовочной плитки); | - по мере выявления |
| - укрепление козырьков, ограждений и перил крылец; | - по мере выявления |
| б) крыши и водосточные системы: |  |
| - плановые и частичные осмотры | - 2 раза в год |
| - уборка мусора и грязи с кровли; | - по мере выявления |
| - удаление снега и наледи с кровель; | - по мере выявления |
| - укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб, металлических покрытий парапета; ограждений карниза, | - по мере выявления |
| - прочистка системы внутреннего водостока; | - по мере выявления |
| - ремонт слуховых окон, люков и входов на чердак; | - один раз в год, - по мере выявления |
| - укрепление звеньев, водоприемных воронок, колен; промазка кровельных фальцев; | - по мере выявления |
| в) оконные и дверные заполнения: |  |
| - плановые и частичные осмотры | - 2 раза в год |
| - замена разбитых стекол в дверных и оконных заполнениях (кроме квартир), установка или ремонт оконной, дверной арматуры, смена оконных и дверных приборов | - по плану – один раз в год - по мере выявления дефектов |
| - установка и укрепление пружин; | - по плану – один раз в год - по мере выявления дефектов |
| - закрытие подвальных дверей и лазов на замки; | - по мере выявления |
| - закрытие и раскрытие продухов; | - 2 раза в год |
| 1.3. Непредвиденный ремонт (аварийные работы) |  |
| а) фундаменты: |  |
| - заделка и расшивка швов, трещин, фундаментов стен и др.; устранение местных деформаций, путем усиления, стяжки и др.; | - данные виды работ выполняются по ежегодно составляемым планам, исходя из состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании) |
| - устройство и ремонт вентиляционных продухов; |  |
| - восстановление приямков, входов в подвалы. |  |
| б) лестницы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы: |  |
| - заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок; | - данные виды работ выполняются по ежегодно составляемым планам, исходя из состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании) |
| - ремонт ступеней лестничных маршей; |  |
| - частичная замена и укрепление металлических перил; |  |
| - то же, элементов деревянных лестниц; |  |
| - восстановление приямков, входом в подвалы. |  |
| - устройство металлических решеток, ограждений окон подвальных помещений, козырьков над входами в подвал. |  |
| в) полы: |  |
| - замена отдельных участков полов и покрытия полов | - данные виды работ выполняются по ежегодно составляемым планам, исходя из состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе заменяемых элементов не более 20% от общего объема в жилом здании) |
| - все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях (лестничных клетках, подвалах, чердаках) | - по мере выявления дефектов (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании) |
| г) центральное отопление: |  |
| - смена участков трубопроводов, секций отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры; | - один раз в год (по плану подготовки к зиме при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании) |
| - утепление труб, приборов; |  |
| - восстановление разрушенной тепловой изоляции. |  |
| - устранение неисправностей на системах с заменой отдельных частей с обеспечением восстановления работоспособности систем | - по мере возникновения неисправностей |
| - выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода; |  |
| д) холодное и горячее водоснабжение: |  |
| - устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена участков трубопроводов, восстановление разрушенной изоляции трубопроводов; | - один раз в год (по плану подготовки к зиме при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании) |
| - устранение неисправностей на системах с заменой отдельных частей с обеспечением восстановления работоспособности систем | - по мере возникновения неисправностей |
| - выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода; |  |
| е) канализация |  |
| - замена участков трубопроводов, фасонных частей | - по плану (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании) |
| - ликвидация засоров канализации на внутридомовых системах (включая жилые помещения) и до границы балансовой/эксплуатационной ответственности | - по мере возникновения неисправностей |
| ж) электроснабжение: |  |
| - замена (восстановление) неисправных участков внутридомовой электрической сети (до квартирных автоматов); | - по мере возникновения неисправностей |
| - замена предохранителей, выключателей на домовых водно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах; | - по мере возникновения неисправностей |
| З) сопутствующие работы при ликвидации аварий: |  |
| - земляные работы | - по необходимости |
| - откачка воды из подвала; | - по необходимости |
| вскрытие полов, ниш, пробивка отверстий и борозд над скрытыми инженерными коммуникациями; | - по необходимости |
| 1.4 Аварийное обслуживание | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения. |
| 2. Благоустройство и санитарная уборка жилищного фонда |  |
| а) внешнее благоустройство: |  |
| - плановые и частичные осмотры, в т. ч. оборудования детских игровых и спортивных площадок; | - два раза в год |
| - закрытие и раскрытие приямков; | - два раза в год |
| б) санитарная уборка многоквартирного дома (для домов свыше 2-х этажей): |  |
| - влажное подметание лестничных площадок и маршей | - один раз в месяц |
| - мытье лестничных площадок и маршей | - один раз в месяц |
| - мытье окон, влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, поручней, перил; чердачных лестниц; шкафов для электросчетчиков; слаботочных устройств; почтовых ящиков; | - один раз в год в весенний период |
| в) санитарная очистка придомовой территории: |  |
| - уборка от снега и наледи площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; | - один раз в сутки |
| - уборка от снега с тротуаров в границах уборочных площадей | - ежедневно |
| - уборка от снега дворовых проездов | - по мере необходимости |
| - окашивание в границах прилегающей территории | - по мере необходимости |
| г) Услуги дезостанции |  |
| - Дезинсекция и дератизация в местах общего пользования | - По мере необходимости. |
| - 3. Услуги по управлению многоквартирным домом |  |

Приложение № 3 к постановлению

Администрации  городского поселения Мышкин

от  19.07.2024  № 174

Размер платы граждан  за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда

| Степень благоустройства | Плата населением за 1 кв.м. общей площади в месяц руб. |
| --- | --- |
| 1. Капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, в том числе горячее водоснабжение через водоразборные колонки | 8.73 |
| 2. Капитальные жилые дома, имеющие не все виды благоустройства | 8.38 |
| 3. Жилые дома пониженной капитальности, имеющие все виды благоустройства. | 8.13 |
| 4. Жилые дома пониженной капитальности, имеющие не все виды благоустройства | 7.86 |
| 5. Жилые дома пониженной капитальности, не имеющие благоустройства (степень износа более 65%) | 6.99 |