**Прокуратурой района проведена проверка по информации СМИ о неудовлетворительной работе очистных сооружений в г. Мышкин.**

При проведении проверки в деятельности ГП ЯО «Северный водоканал» установлено, что в нарушение пункта 92 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атм. воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений» ГП ЯО «Северный водоканал» в месте расположения водозабора по адресу в районе ул. К.Либкнехта г. Мышкин не проводится производственный контроль сточной воды перед сбросом в р. Волга по паразитологическим показателям. Согласно представленным на проверку протоколам лабораторных исследований качество сточной воды перед выпуском в р. Волга не соответствует гигиеническим нормативам установленным требованиями СанПиН № [1.2.3685-21](https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III табл. 3.3, 3.7, 3.13: по содержанию аммиака, железа, нефтепродуктов, показателей ХПК, БПК, алюминия, марганца; по микробиологическим показателям- содержание ОКБ (общие колииформные бактерии); колифаги. Сброс канализационных стоков в поверхностный водный объект – р. Волга с содержанием загрязняющих веществ, превышающих максимальные концентрации нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду. По результатам проверки 24.01.2025 генеральному директору ГП ЯО «Северный водоканал» внесено представление.